DFP.271.59.2020.AJ							Załącznik nr 1b do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

## WYMAGANIA GRANICZNE

dla zestawu do oznaczania przeciwciał Anti-SARS-Co-2 metodą ELISA

| l.p. | Parametry | Warunek graniczny | ODPOWIEDŹ TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość oznaczenia następujących parametrów: Anti-SARS-CoV-2 metodą ELISA | TAK |  |
| 2 | Możliwość oznaczenia w/w parametrów w klasie IgG oraz IgA | TAK |  |
| 3 | Możliwość oznaczenia przeciwciał w surowicy, osoczu EDTA, osoczu cytrynianowym | TAK |  |
| 4 | Płytki ELISA opłaszczone białkiem rekombinowanym (domena S1) wirusa SARS-CoV-2 | TAK |  |
| 5 | Możliwość automatyzacji metody | TAK |  |
| 6 | Inkubacja testu w schemacie 60min/30min/30min | TAK |  |
| 7 | Inkubacja próbki oraz koniugatu w temperaturze 37°C | TAK |  |
| 8 | Odczyt przy długości fali 450nm ( referencyjna 620 – 650nm) | TAK |  |

Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty

.........................

# Podpis i pieczęć