## wymagania graniczne
Załącznik nr 1b do specyfikacji
DFP.271.40.2020.AJ |  | Załącznik nr …… do umowy
Wymagania graniczne
Lp. | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia
(należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Automatyczny analizator immunochemiczny wykonujący następujące oznaczenia:
Cyklosporyna A
Teofilina
Fenytoina
Fenobarbital
Karbamazepina
Kwas walproinowy
Vankomycyna
Sirolimus
Tacrolimus
Digoxina
NGAL
2. | Metoda pomiaru chemiluminescencji
3. | Automatyczny podajnik próbek
4. | Możliwość natychmiastowego oznaczania próbek pilnych
5. | Minimum 15 chłodzonych pozycji odczynnikowych
6. | Minimum 60 pozycji dla próbek badanych
7. | Minimum 30 pozycji STAT
8. | Ciągły dostęp do próbek badanych
9. | Ciągły dostęp do odczynników
10. | Czujnik detekcji skrzepu i poziomu materiału w badanej próbce
11. | Możliwość wykonania oznaczeń w materiale innym niż surowica krwi
12. | Wbudowany czytnik kodów i możliwość barkodowego identyfikowania próbek
13. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem LIS Szpitala (CENTRUM firmy Marcel). Wykonawca zapewni podłączenie na własny koszt na etapie uruchomienia aparatu.
14. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy.
15. | Analizator wyposażony w podtrzymywanie zasilania
16. | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości
17. | Automatyczne przeliczanie próbek rozcieńczanych.
18. | Przegląd okresowy analizatora co najmniej raz w roku
19. | W razie awarii aparatu reakcja serwisu i naprawa w czasie nie dłuższym niż 24 h od zgłoszenia awarii.
20. | Termin ważności oferowanych odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy
21. | Czas dostawy sukcesywnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od wysłania zamówienia
22. | Wirówka do probówek typu Eppendorf (1,5 ml) do wirowania precypitatów krwi, z wirnikiem kątowym na co najmniej 20 probówek, obroty minimum 5000 rpm.
23. | Termostat do probówek typu Eppendorf (1,5 ml) do termostatowania co najmniej 20 probówek, możliwość ustawienia temperatury termostatu w zakresie od temp. Otoczenia do co najmniej 50 o C, dokładność 0,1 oC
24. | Wymagania dotyczące wirówki laboratoryjnej:
Wirówka uniwersalna do wirowania próbek krwi, możliwość wirowania probówek o różnych objętościach (5 ml, 7 ml, 10 ml), z wirnikiem kątowym na co najmniej 8 probówek, obroty minimum 4000 rpm.
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty