| Lp. |  | Oceniana cecha/parametr | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 3 | Dzierżawa modułu biochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LSI i modułu immunochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LSI wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji |  |  |  |
|  | 1 | Modułowość systemu zintegrowanego polegająca na rozbudowie o kolejne moduły biochemiczne lub immunochemiczne | TAK- 30 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2 | Objętość próbki aspirowana do wszystkich oznaczeń nie większa niż 50 µl | TAK- 50 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 3 | Regularna prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu poprzez kontrolę zdarzeń (logów) mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu w szczególności w zakresie monitoringu - Procesów bazy danych - Procesów systemu operacyjnego - Procesów zasobów sprzętowych | TAK-10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 4 | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy Systemami. | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 5 | Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |  |