Załącznik nr 1c do specyfikacji

CZĘŚĆ 5

Parametry w kryterium oceny „Jakość”

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanych produktów:

Dzierżawa analizatora w technologii Real time PCR; dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD do wykrywania DNA wysokoonkogennych genotypów HPV (HR HPV), dostawa zestawów do jednoczasowego wykrywania i różnicowania DNA/RNA różnych patogenów powodujących zakażenia dróg oddechowych u człowieka,  dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z dróg moczowo-płciowych i dróg oddechowych, dostawa materiałów zużywalnych

| Lp. | - Parametr | Sposób oceny | Potwierdzenie spełnienia (wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość przeprowadzenia reakcji RT PCR z wykorzystaniem mieszaniny nie więcej niż 5-6 starterów obejmujących sekwencje docelowe (targety) wybranych czynników infekcyjnych | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt | Informacja potwierdzona w metodyce do oferowanego zestawu poz. 2 zał. nr 1a do specyfikacji ………………………….. |
| 2. | Obecność kontroli negatywnej w oferowanym zestawie, która wg zaleceń Producenta będzie podlegała ekstrakcji równolegle z próbkami badanymi pacjentów | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt | Informacja potwierdzona w metodyce do oferowanego zestawu poz. 2 zał. nr 1a do specyfikacji …………………………. |