| Lp. |  | Oceniana cecha/parametr | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) Zakład Diagnostyki, lokalizacja: Prokocim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa trzech analizatorów służących do oznaczeń: wysokoczułej Troponiny I lub T, CKMB masa, Mioglobiny, NT pro BNP, Prokalcytoniny i β-HCG wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach. |  |  |  |
|  | 1 | Czas oznaczenia stężenia troponiny wysokoczułej poniżej 10 min potwierdzony w ulotce (insercie) metodycznej producenta testu | TAK - 50pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2 | Test do oznaczenia wysokoczułej troponiny umożliwiający ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego w przewlekłej niewydolności nerek w tym u chorych dializowanych potwierdzony w ulotce (insercie) metodycznej producenta testu | TAK - 20pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 3 | Test do oznaczania β-HCG posiadający zastosowanie do wykrywania i monitorowania ciąży i jako marker nowotworowy, potwierdzony w ulotce (insercie) metodycznej producenta testu | TAK - 10pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 4* | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy Systemami. | TAK - 10pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 5* | Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu poprzez kontrolę zdarzeń (logów), mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu | TAK - 5pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 6* | Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. | TAK - 5pkt NIE – 0 pkt |  |

Uwaga!

* Parametry ocenianie w pkt 4, 5 i 6 przedstawione w tabeli powyżej muszą być tożsame z potwierdzeniem spełnienia (Tak/Nie) parametrów ocenianych określonych w wymaganiach dot. zagadnień informatycznych wskazanych w punktach 5, 8 i 11 (załącznik nr 1b do specyfikacji). W przypadku rozbieżności pomiędzy parametrami ocenianymi wskazanymi w tabeli powyżej a określonymi            w załączniku nr 1b, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny parametrów wskazanych w załączniku nr 1b do specyfikacji, a następnie dokona odpowiednio oceny parametrów w kryterium oceny „Jakość”.