## NSSU schemat + legenda
DFP.271.72.2020.LS |  |  | Załącznik nr 2b do specyfikacji
Legenda: znaczenie kolorów
KAMERY wewnętrzne - DODAWANE | 22 | SUMA
KAMERY zewnętrzne - DODAWANE | 4 | SUMA
STACJE OPERATORSKIE - DODAWANE | 6 | SUMA
GNIAZDA LAN POD STACJE OPERATORSKIE - DODAWANE | 8 | SUMA
KAMERY - ISTNIEJĄCE - wykonanie tylko sieci LAN | 11 | SUMA
PUNKTY NADZORU - ISTNIEJĄCE
Przełącznik sieci LAN - DODAWANE | 3 | SUMA

## A.2.07
Stacja operatorska dla obsługi/informatyk
uwagi:
liczba nowych kamer (pola ozn. na żółto) |  | 0
| nr PPD | PPD.A.1.2
Czy potrzebny przełącznik sieciowy (Tak/Nie) |  | Nie
Czy potrzebny patchpanel do PPD (Tak/Nie) |  | Nie
Czy potrzebny stacja operatorska (Tak/Nie) |  | TAK | 1 | szt.

## B.-1
DFP.271.72.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 2b do specyfikacji
ZAKRES prac:
– konieczność wykonanie 12 szt. kamer (4 szt. w poczekalni gorącej B.-1.06, 1 szt. w pom. aplikacji B.-1.04, 1 szt. w pom. aplikacji B.-1.05, 3 szt. w poczekalni gorącej B.-1.10, 1 szt. w poczekalni gorącej B.-1.10A, 1 szt. w pom. aplikacji B.-1.08, 1 szt. w pom. aplikacji B.-1.09);
– zakup i konfiguracja 4 stacji operatorskich z licencjami (do pomieszczeń: B.-1.08, B.-1.09, B.‑1.04, B.-1.05);
– montaż sieci LAN pod stacje operatorskie (do pomieszczeń: B.-1.08, B.-1.09, B.‑1.04, B.-1.05) kable skrętkowe prowadzić z dedykowanych PPD.1.-1 oraz PPD.2.-1;
– rekonfiguracja widoków w dwóch istniejących stacjach operatorskich w sterowaniach (SPECT B.-1.20 oraz PET B.-1.23);
– doposażyć PPD.B.1.-1 w przełącznik sieciowy przełączniki LAN Aruba 2530-48G PoE+ J9772A;
– PPD.B.2.-1 – przełącznik sieciowy LAN - liczba portów wystarczająca.
| liczba nowych kamer (lokalizację ozn. zgodnie z legendą na rysunku obok) | 12 | szt.
|  | nr PPD | PPD.B.1.-1
| Czy potrzebny przełącznik sieciowy (Tak/Nie) |  | Tak | HP 2530-48G PoE+ J9772A | 1 | szt.
| Czy potrzebny patchpanel do PPD (Tak/Nie) |  | Nie | zakończyć na panelu P5
|  | nr PPD | PPD.B.2.-1
| Czy potrzebny przełącznik sieciowy (Tak/Nie) |  | Nie
| Czy potrzebny patchpanel do PPD (Tak/Nie) |  | nd
| Czy potrzebny stacja operatorska (Tak/Nie) |  | Tak | 4 | szt.
| Czy potrzebny LAN - liczba gniazd komputerowych (Tak/Nie) |  | Tak | 8 | szt.

## B.-1.25
DFP.271.72.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 2b do specyfikacji
ZAKRES prac:
– konieczność wykonanie instalacji LAN pod 2 szt. kamer (istniejących)
– doposażyć PPD.B.1.-1 w przełącznik sieciowy przełączniki LAN Aruba 2530-48G PoE+ J9772A;
– PPD.B.2.-1 – przełącznik sieciowy LAN - liczba portów wystarczająca.
| liczba istniejących kamer (lokalizację ozn. niebieską strzałką na rysunku obok) | 2 | szt. | WYKONAĆ LAN pod kamey
|  | nr PPD | PPD.B.1.-1
| Czy potrzebny przełącznik sieciowy (Tak/Nie) |  | Tak | HP 2530-48G PoE+ J9772A | 1 | szt.
| Czy potrzebny patchpanel do PPD (Tak/Nie) |  | Nie | zakończyć na panelu P5

## F.+1 SOR
DFP.271.72.2020.LS |  |  | Załącznik nr 2b do specyfikacji
ZAKRES:
kamery typu BULLET + uchwyt sufitowy + puszka przyłączeniowa hermetyczna
kamera ma widzieć wyjazd i panele sygnalizacyjne przy bramach wyjazdowych
| nr PPD | PPD.F.2.1
liczba nowych kamer (lokalizację ozn. niebieską strzałką na rysunku obok) | 4 | szt.
Czy potrzebny przełącznik sieciowy (Tak/Nie) | Nie
Czy potrzebny patchpanel do PPD (Tak/Nie) | Nie | zakończyć na panelu P3
Strefa przyjęć F.SR.1.13 (wg projektu wykonawczego)
drogowe świetlne panele sygnalizacyjne

## G.0
DFP.271.72.2020.LS | [7 empty] | Załącznik nr 2b do specyfikacji
STANDARDOWY MODUŁ (1/2= 24 ł)
| sekretariat |  |  |  | sekretariat
| kierownik |  |  |  | kierownik
| pokój lekarzy 1 |  |  |  | pokój lekarzy 1
| pokój lekarzy 2 |  |  |  | pokój lekarzy 2
| izolatka |  |  |  | izolatka
| izolatka |  |  |  | izolatka
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | punkt pielęgniarski, oddziałowa |  |  | punkt pielęgniarski, oddziałowa
|  | dyżurka nocna | gab zab | gab zab | dyżurka nocna |  |  | uwagi:
nr PPD
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os G.0.51 |  | PPD.G.2.0 | podgląd w stacji CCTV_G_0_1
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os G.0.54 |  | PPD.G.2.0 | podgląd w stacji CCTV_G_0_2
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os G.0.55 |  | PPD.G.2.0 | podgląd w stacji CCTV_G_0_2
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os G.0.56 |  | PPD.G.2.0 | podgląd w stacji CCTV_G_0_2
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os G.0.57 |  | PPD.G.2.0 | podgląd w stacji CCTV_G_0_2
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os G.0.58 |  | PPD.G.2.0 | podgląd w stacji CCTV_G_0_2
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os G.0.59 |  | PPD.G.2.0 | podgląd w stacji CCTV_G_0_2
uwagi:
[5 empty] | liczba nowych kamer (pola ozn. na żółto) |  | 7
[6 empty] | nr PPD | PPD.G.2.0
[5 empty] | Czy potrzebny przełącznik sieciowy (Tak/Nie) |  | Nie
[5 empty] | Czy potrzebny patchpanel do PPD (Tak/Nie) |  | Nie | zakończyć na panelu P10

## H.+5
DFP.271.72.2020.LS | [5 empty] | Załącznik nr 2b do specyfikacji
STANDARDOWY MODUŁ (1/2= 24 ł)
| sekretariat |  |  |  | sekretariat
| kierownik |  |  |  | kierownik
| pokój lekarzy 1 |  |  |  | pokój lekarzy 1
| pokój lekarzy 2 |  |  |  | pokój lekarzy 2
| izolatka |  |  |  | izolatka
| izolatka |  |  |  | izolatka
nr PPD
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os H.5.39 |  |  | PPD.H.2.5
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os H.5.40 |  |  | PPD.H.2.5
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | punkt pielęgniarski, oddziałowa |  |  | punkt pielęgniarski, oddziałowa
|  | dyżurka nocna | gab zab | gab zab | dyżurka nocna
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
uwagi:
[5 empty] | liczba nowych kamer (pola ozn. na żółto) |  | 2
[6 empty] | nr PPD | PPD.H.2.5
[5 empty] | Czy potrzebny przełącznik sieciowy (Tak/Nie) |  | Nie
[5 empty] | Czy potrzebny patchpanel do PPD (Tak/Nie) |  | Nie | zakończyć na panelu P10

## I.+1
DFP.271.72.2020.LS | [5 empty] | Załącznik nr 2b do specyfikacji
ZAKRES prac:
– konieczność wykonanie instalacji LAN pod 9 szt. kamer (istniejących) w pom. I.1.39, I.1.40, I.1.50, I.1.53, I.1.54, I.1.55, I.1.56, I.1.57, I.1.58 |  | STANDARDOWY MODUŁ (1/2= 24 ł)
| sekretariat |  |  |  | sekretariat
| kierownik |  |  |  | kierownik
| pokój lekarzy 1 |  |  |  | pokój lekarzy 1
| pokój lekarzy 2 |  |  |  | pokój lekarzy 2
| izolatka |  |  |  | izolatka
| izolatka |  |  |  | izolatka
nr PPD
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os I.1.39 |  |  | PPD.H.2.5
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os I.1.40 |  |  | PPD.H.2.5
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | punkt pielęgniarski, oddziałowa |  |  | punkt pielęgniarski, oddziałowa
|  | dyżurka nocna | gab zab | gab zab | dyżurka nocna
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os I.1.50
PPD.H.2.5
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os I.1.53
PPD.H.2.5
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os I.1.54
PPD.H.2.5
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os I.1.55
PPD.H.2.5
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os I.1.56
PPD.H.2.5
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os I.1.57
PPD.H.2.5
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os I.1.58
PPD.H.2.5
uwagi:
[5 empty] | liczba istniejących kamer (pola ozn. na żółto) |  | 9 | WYKONAĆ LAN pod kamey
[6 empty] | nr PPD | PPD.H.2.5
[5 empty] | Czy potrzebny przełącznik sieciowy (Tak/Nie) |  | Tak | HP 2530-48G PoE+ J9772A | 1 | szt.
[5 empty] | Czy potrzebny patchpanel do PPD (Tak/Nie) |  | Nie | zakończyć na panelu P10

## I.+4
DFP.271.72.2020.LS | [7 empty] | Załącznik nr 2b do specyfikacji
STANDARDOWY MODUŁ (1/2= 24 ł)
|  | Łącznik E | Łącznik E | Łącznik E |  | Łącznik E
| sekretariat |  |  |  | korytarz - drzwi wejściowe na Oddział, korytarz LEWY | sekretariat
| kierownik |  |  |  |  | kierownik
| pokój lekarzy 1 |  |  |  |  | pokój lekarzy 1
| pokój lekarzy 2 |  |  |  |  | pokój lekarzy 2
| izolatka |  |  |  |  | izolatka
| izolatka |  |  |  |  | izolatka
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
|  | punkt pielęgniarski, oddziałowa |  |  |  | punkt pielęgniarski, oddziałowa |  | uwagi:
obraz wyswietlić na stacji operatorskiej CCTV_I_4_1
|  | dyżurka nocna | gab zab | gab zab |  | dyżurka nocna
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  |  | pokój 2 os
uwagi:
[6 empty] | liczba nowych kamer (pola ozn. na żółto) |  | 1
[7 empty] | nr PPD | PPD.I.1.4
[6 empty] | Czy potrzebny przełącznik sieciowy (Tak/Nie) |  | Nie
[6 empty] | Czy potrzebny patchpanel do PPD (Tak/Nie) |  | Nie | zakończyć na panelu P2

## I.+5
DFP.271.72.2020.LS | [7 empty] | Załącznik nr 2b do specyfikacji
|  | STANDARDOWY MODUŁ (1/2= 24 ł) | [5 empty] | ZAKRES:
instalacja i konfiguracja stacji operatorskiej wraz z licencją
| sekretariat |  |  |  | sekretariat
| kierownik |  |  |  | kierownik
| pokój lekarzy 1 |  |  |  | pokój lekarzy 1
| pokój lekarzy 2 |  |  |  | pokój lekarzy 2
| izolatka |  |  |  | izolatka
| izolatka |  |  |  | izolatka
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | punkt pielęgniarski, oddziałowa |  |  | punkt pielęgniarski, oddziałowa
|  | dyżurka nocna | gab zab | gab zab | dyżurka nocna
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
|  | pokój 2 os |  |  | pokój 2 os
uwagi:
[5 empty] | liczba nowych kamer (pola ozn. na żółto) |  | 0
[6 empty] | nr PPD | PPD.I.2.4
[5 empty] | Czy potrzebny przełącznik sieciowy (Tak/Nie) |  | Nie
[5 empty] | Czy potrzebny patchpanel do PPD (Tak/Nie) |  | Nie
[5 empty] | Czy potrzebny stacja operatorska (Tak/Nie) |  | TAK | 1 | szt.