Kraków, dnia 7.10.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.68.2019.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych.

Informuję, że Zamawiający zmienił odpowiedź na pytanie nr 14 zawarte w piśmie z dnia 3.10.2019 r. Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną - obowiązującą odpowiedź:

Pytanie 14

Część nr 14, pozycja nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 2 opakowania, każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 2 otworami ssącymi i gąbką na górnej powierzchni, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbkę aplikator; 1 opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem nadtlenku wodoru lub chlorheksydyny w saszetce, 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i aloesem oraz 1 gąbkę aplikator. Każde opakowanie pełniące funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw posiada numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza (wymagany płyn do płukania: roztwór cetylpirydyny, Wykonawca proponuje roztwór H2O2 lub chlorheksydyny, Wykonawca nie określa też klasy wyrobu medycznego).