## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.68.2019.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów anestezjologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 1 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Worki stomijne przeżroczyste, odpuszczane do przycinania, śred. 10 - 76 mm Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania worka stomijnego, przezroczystego, odpuszczalnego do przycięcia w zakresie 10- 70/90 mm ( wys/ szer) lub 15-60 mm. Zamawiający dopuszcza worki stomijne przeźroczyste, odpuszczane do przycinania, śred. 13-60 mm. Zamawiający dopuszcza worki stomijne przeźroczyste, odpuszczane do przycinania, śred. 19-70 mm | 6000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Worki stomijne przeżroczyste, odpuszczane do przycinania śred. 90 mm. Zamawiający dopuszcza worki stomijne przeźroczyste, odpuszczane do przycinania, z filtrem do odprowadzania gazów, z przylepcem owalnym do przycinania w rozm. 13-60-80mm. | 3000 | szt. |  |  |  | 0
3 | Worki stomijne kolorowe, odpuszczane do przycinania, z filtrem do odprowadzania gazów śred. 90 mm. Zamawiający dopuszcza worki stomijne nieprzezroczyste-beżowe, odpuszczane do przycinania, z filtrem do odprowadzania gazów, z przylepcem owalnym do przycinania w rozm. 13-60-80mm. | 150 | szt. |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 2 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestawy do drenażu przezskórnego jednostopniowy Zestaw przezskórny metodą jednostopniową składający się z kateteru typu "PIGTAIL" widocznego w RTG, igły dwuczęściowej, opaski zaciskowej, kołnierza, automatycznego drenu umożliwiającego perforację drenażową rany, służącego do odprowadzania płynu z opłucnej, otrzewnowej i torbieli.6F i 9F dł 26 cm | 1200 | szt. |  |  |  | 0
2 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego. Skład zestawu: prosta igła, prowadnik, kateter i strzykawka, kateter 7F-10F dł.70cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
3 | Dren typu Redon do drenażu ran pooperacyjnych CH 08 do 32 dł.min.700mm | 12000 | szt. |  |  |  | 0
4 | Zestaw przezskórny metodą dwustopniową zawierający dilatator, prowadnicę składający się z kateteru typu "PIGTAIL" widocznego w RTG, igły dwuczęściowej, opaski zaciskowej, kołnierza, automatycznego drenu umożliwiającego perforację drenażową rany, służącego do odprowadzania płynu z opłucnej, otrzewnowej i torbieli. 6F i 9F dł. 26 cm | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 3 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, sterylne, z tworzywa nietoksycznego, pakowane pojedynczo. - Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny, 1x drenik ciśnieniowy 30 cm, 1x linia płucząca - Częstotliwość własna przetwornika >=200Hz - Wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego przewodu elektrycznego przetwornika - Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych - Wygodny i bezpieczny sposób wypełniania i płukania linii przez lekkie pociągnięcie wypustki w dowolnym kierunku - Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor - Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Komplet mocowania przetwornika do szyny lub statywu. Dostawca przetworników zobowiązuje się do dostosowania kabli przyłączeniowych monitorów w poszczególnych jednostkach Zamawiającego do przetworników. Wykonawca ma dostarczyć maksymalnie 100 szt. kabli przyłączeniowych. Zamawiający dopuszcza aby konstrukcja przetwornika umożliwiała podłączenie strzykawki do przepłukania systemu, która nie wpłynie na swobodną pracę kranika. Zamawiający dopuszcza aby osobny port do testowania poprawności działania systemu przetwornika opisany w SIWZ był wyraźne zaznaczony i opisany na przetworniku. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane płytki montażowe miały możliwość mocowania min. 6 przetworników. Zamawiający dopuszcza zestaw wyposażony w dodatkowe żółte koreczki dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji. | 3500 | sztuk |  |  |  | 0

## część 4
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 4 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw elektrod do posiadanego aparatu Niccomo, do badania rzutu serca ICG Ag/AgCl, w komplecie 4 szt, z czego każda para umieszczona na wspólnej piance, jednorazowego użycia. | 40 | kpl a 4 |  |  |  | 0
2 | Cewnik do wkłuć centralnych trójświatłowy (średnica wewnętrzna świateł 17G, 18G, 19G) o rozmiarze 9F i długości użytkowej 30 cm, pokryty substancją hydrofilną, zakończony zamontowanym na stałe koszykiem wykonanym z nitinolu służącym do zapobiegania zatorowości płucnej, dwa markery RTG. Na wyposażeniu zestaw wprowadzający. | 2 | szt. |  |  |  | 0
3 | Zestaw do trudnych dróg oddechowych składający się z wideo masek krtaniowych z kamerą wielokrotnego użycia ze zintegrowanym źródłem światła i kolorowym monitorem o przekątnej 2,5”. Maski krtaniowe jednorazowego użycia w rozmiarach 3 i 4, z uchwytem do intubacji, ekstubacji i wentylacji pacjenta, z kanałem przystosowanym do stosowania rurek intubacyjnych dowolnych producentów w rozmiarach do 7,5 dla maski nr 3 i do 8,5 dla maski nr 4. Z wbudowanym w uchwycie kanałem do odsysania z przełyku za pomocą cewnika w rozmiarze do 12 Ch oraz z kanałem do odsysania płynów z przestrzeni pod kamerą. Zestaw dodatkowo wyposażony w konektor do podłączenia obwodu oddechowego, oraz w prowadnicę do trudnej intubacji. Zestaw składający się z: 1 kamera, 4 maski nr 3 oraz 4 maski nr 4. | 3 | zestaw |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 5 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Tubusy rektoskopowe (sigmoidoskopowe) 1 x użytku kompatybilne z posiadanym aparatem BOB PRECOPTIC 25do30cm/20mm | 900 | szt. |  |  |  | 0
2 | Tubusy anoskopowe 1 x użytku kompatybilne z posiadanym aparatem BOB PRECOPTIC 85mm/20mm | 200 | szt. |  |  |  | 0
3 | Anoskop proktologiczny operacyjny śr.23 mm. Anoskop ścięty skośnie o śr.23 mm i długości roboczej 88 mm z rekojeścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego światła ( światłowodu) . Wymiary anoskopu operacyjnego umożliwiają współpracę z posiadanymi ligatorami produkowanymi przez firmę Metrum CryoFlex | 400 | szt. |  |  |  | 0
4 | Ciśnieniomierz zegarowy wraz ze słuchawkami, dwuprzewodowy, manometr z uchwytem umożliwiającym zamontowanie do mankietu, mankiet dla dorosłych zawijany - bez rzep. Zakres pomiarowy 0-300mmHg, zapakowany w etui. | 400 | szt |  |  |  | 0

## część 6
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 6 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą (trójkomorowy). Zestaw zawiera: komorę o poj. 2,5l, automatyczną zastawkę nadciśnieniową, zastawkę antyrefluksową w komorze zastawki podwodnej, mechanizm antybulgocący zapewniający cichą pracę, wymienną komorę o poj. 2,5l wyposażoną w korek | 250 | szt. |  |  |  | 0
2 | Komora wymienna do zestawu z poz. 1 | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część 7
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 7 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Układ oddechowy pacjenta do posiadanego respiratora Ivent 201. Typ Y, jednorazowy, średnica 22mm. W opakowaniu nie więcej niż 20 sztuk. | 150 | szt. |  |  |  | 0
2 | Zestaw samouszczelniający łącznika T z nebulizatorem, umożliwiającym podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta 22M/22 F. Nebulizator skalowany co 2 ml, wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą podłączenie i odłączenie pojemnika przez obrócenie go o ćwierć obrotu. | 600 | szt. |  |  |  | 0

## część 8
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 8 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości co najmniej 160 cm, niskociśnieniowy balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem optymalnego wypełnienie balonika, port do irygacji z możliwością podawania leków z klamrą zamykającą światło drenu przy podaniu leku, port do pobierania próbek stolca, mocowanie umożliwiające podwieszenia na ramie łóżka szpitalnego. Czas utrzymania systemu co najmniej cztery tygodnie, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca z filtrem węglowym, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml. | 250 | szt. |  |  |  | 0
2 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z możliwością podglądu zawartości, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, z filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy, biologicznie czyste. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania worków w opakowaniu a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 40 opakowań a’10 sztuk tj. 400 szt | 400 lub 40* | szt. lub opakowań a'10 sztuk*
* niepotrzebne skreślić

## część 9
times | DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 9 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Resuscytator dla dorosłych kompletny z maskami w trzech rozmiarach (mała, średnia, duża), z rezerwuarem tlenu. Jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych w kompletnym zestawie z jedną maską – dużą + 2 maski- mała i średnia, pozostałe parametry zgodnie z Siwz. | 1200 | szt. |  |  |  | 0
2 | Zestaw z inhalatorkiem lekowym, o poj. 10 ml skalowany co 2 ml, skuteczność pracy nebulizatora - 77% objętości aerozolu w postaci cząsteczek o średnicy MMD 2,7 mikrona, maską bez PCV anatomicznie wyprofilowaną i drenem 2,1 m. Zamawiający dopuszcza zestaw do aerozoterapii zawierający: maskę aerozolową dla dzieci i dorosłych (rozmiary S, M, L, XL), nebulizator wykonany z medycznego PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m. | 11000 | szt. |  |  |  | 0

## część 10
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 10 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Prześcieradło jednorazowe (podkład), przeciwodleżynowe z absorbcyjną warstwą środkową wysokochłonną z wkładem żelowym warstwa spodnia pełnobarierowa, warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni. Chłonność, potwierdzona przez producenta, co najmniej 4000 g na całej powirzchni. Wielkość: 100 x 220 cm, rozmiar warstwy chłonnej: 60 x 200 cm.z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej Dopuszczalna tolerancja wymiarów: +/- 5%. | 2500 | szt |  |  |  | 0
2 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy ch14/110 cm z portem do odbarczania.Dwa oddzielne porty z zaciskami umożliwiające odbarczenie pacjenta bez konieczności odłączania zestawu do żywienia, zapewniające ergonomię stosowania i eliminujące ryzyko wycieku oraz zapobiegające przemieszczaniu sie płynów w złym kierunku. Zgłębnik powinien zawierać: podziałkę co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę pokrytą silikonem z kulkową końcówką. Właściwości kontrastujące na całej powierzchni w RTG. Zakończenie zgłębnika posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy na dalszym końcu zgłębnika. Wykonany z poliuretanu. Zakończenie typu ENFit. | 500 | szt |  |  |  | 0
3 | Strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENFit. Produkt sterylny pakowany pojedynczo w folię. Pojemność 60 ml. | 4000 | szt |  |  |  | 0
4 | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z silikonowanego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” do lewego oskrzela, zagięty, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, wymagane barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego 12F-18F. | 400 | szt |  |  |  | 0
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z silikonowanego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” z kontrolą ssania, mogą posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny; z kontrolą odsysania, końcówka lejek, wymagane barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego. Dopuszcza się skalę centymetrową co 1 cm dł. ok. 60cm, 6CH - 20CH. | 31000 | szt |  |  |  | 0
6 | Niskocisnieniowy zestaw do drenażu ran w systemie zamkniętym. Komora podcisnieniowa o pojemności 300ml wytwarzająca stałe podciśnienie, posiadająca na wejściu i na wyjściu zastawkę antyzwrotną. Worek na wydzielinę wyposażony w filtr hydrofobowy i nadrukowana instrukcję obsługi o pojemności 600ml. Dren łączący 1050mm z uniwersalnym dokręcanym łącznikiem do drenów 10-18ch. Pakowany podwójnie w opakowanie foliowo-papierowe i wewnętrzny worek foliowy. Podwójny system podwieszania. | 800 | szt |  |  |  | 0
7 | Worek do zestawu z poz. 6 | 50 | szt |  |  |  | 0

## część 11
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 11 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką atraumatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzadło, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, długości 16 i 20 cm | 300 | szt |  |  |  | 0
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik trójświatłowy poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką atraumatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzało, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, 16 GA długości 16 i 20 cm, 25 cm. Zamawiający dopuszcza zestaw do cewnikownia żył centralnych do hemodializy o składzie i parametrach jak opisane w SIWZ, długości 25cm bez powłoki antybakteryjnej, przy zachowaniu wymogu zaoferowania cewników z powłoką antybakteryjną długości 16 i 20cm spełniających wszystkie pozostałe parametry SIWZ. | 1000 | szt |  |  |  | 0

## część 12
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 12 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Kolec do nakłuwania typu spike o długości 72 mm. Opakowanie=100 sztuk. | 110 | op |  |  |  | 0
2 | Cewnik czasowy dializacyjny dwukanałowy w pełni silikonowy typu Double Lumen o średnicy 11,5Fr i 13,5Fr o długości 15, 20 i 24cm, ramiona cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG, w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zainstalowanym fabrycznie w kanale żylnym. W skład zestawu wchodzą: cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik, rozszerzacz, dwie zakrętki typu luer. | 800 | szt |  |  |  | 0

## część 13
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 13 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Koc (kołderka) do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta dorosłego, rozmiar 100x210 cm (+/- 5%), z portem do mocowania rury grzewczej przystosowanym do systemów ogrzewania pacjenta: Equator, WarmTouch, Cocoon bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących, wykonany z materiału bezlateksowego o zwiększonej wytrzymałości na rozdarcie, z mikroperforacjami od strony pacjenta powodującymi równomierne rozprowadzanie powietrza. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, że proponowany produkt jest kompatybilny z urządzeniami Equator, WarmTouch, Cocoon Zamawiający dopuszcza koce o następujących parametrach: zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta • wykonane z miękkiej tkaniny • strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty • unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza • mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen) • odporne na płyny • brak zawartości lateksu • przezierne dla promieni RTG • uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą wiązania) Zamawiający dopuszcza koc na całe ciało pacjenta o wymiarach: 195 x 100 cm | 400 | szt |  |  |  | 0

## część 14
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 14 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 2 opakowania, każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, i gąbką na górnej powierzchni, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbkę aplikator; 1 opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem chlorku cetylpirydyny w saszetce, 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator. Każde opakowanie pełniące funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. | 6000 | zestawów |  |  |  | 0
2 | Cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką, uniwersalny uchwyt ssący z regulacją siły ssania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników typu yankauer z osłonką i z plastikową końcówką, uniwersalny uchwyt ssący z regulacją siły ssania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Pozostałe parametry zgodne ze Specyfikacją, w szczególności rejestracja wyrobu medycznego klasy IIA. | 6000 | szt |  |  |  | 0