## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.237.2018.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów laboratoryjnych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: - 24 miesiące w zakresie części 1 – 4, części 5 poz. 1-2, części 6 poz. 1-4, 9-11, części 7-10, - 2 miesiące w zakresie części 5 poz. 3-10, części 6 poz.5-8 od daty zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. (nie dotyczy części 4 poz. 7-8; części 5 poz. 3-10; części 6 poz. 5 – 6)
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.237.2018.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 1 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Kasetki histopatologiczne przeznaczone do nadruku w drukarkach laserowych. Otwory 1 x 5 mm. Kasetki z przykrywką mocowaną na zawiasie. Dostępne w min. 10 kolorach. Kasetki połączone taśmą po 40 sztuk, ułatwiającą umieszczanie kasetek w magazynku drukarki. Opakowanie zbiorcze 1000 sztuk. Kasetki współpracujące z drukarką posiadaną przez zamawiającego, typu NOVA01-FT. Opakowanie 1000 sztuk | 400 | opak |  |  |  | 0
2 | Kasetki histopatologiczne przeznaczone do nadruku w drukarkach laserowych. Otwory 1 x 1 mm. Kasetki z przykrywką na zawiasie. Dostępne w min. 5 kolorach. Kasetki połączone taśmą po 40 sztuk, ułatwiającą umieszczanie kasetek w magazynku drukarki. Opakowanie zbiorcze 1000 sztuk. Kasetki współpracujące z drukarką posiadaną przez zamawiającego, typu NOVA01-FT. Opakowanie 1000 szt | 100 | opak |  |  |  | 0
3 | Kasetki biopsyjne z wewnętrzną komorą, przeznaczone do nadruku w drukarkach laserowych. Kasetki z przykrywką bez zawiasów (zamknięcie na zatrzask). Dostępne w min. 5 kolorach. Kasetki połączone taśmą po 40 sztuk, ułatwiającą umieszczanie kasetek w magazynku drukarki. Opakowanie zbiorcze 1000 sztuk. Kasetki współpracujące z drukarką posiadaną przez zamawiającego, typu NOVA01-FT. Opakowanie 1000 szt | 20 | opak |  |  |  | 0
4 | Kasetki histopatologiczne typu Super Mega do przeprowadzania dużych wycinków narządowych; opakowanie 100 sztuk | 20 | opak |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.237.2018.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 2 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Szkiełka podstawowe typu SuperFrost z kolorowym polem, cięte; dostępne w kolorach: niebieski, różowy, żółty, zielony, fioletowy, pomarańczowy, biały. Kompatybilne z termotransferową drukarką do szkiełek posiadaną przez zamawiającego, typu SLIDEMATE AS. Opakowanie zawiera 50 sztuk szkiełek. Szkiełka podstawowe o wysokiej jakości, bez zanieczyszczeń i smug, ze szkła białego, sodowo-wapniowego o niskiej zawartości tlenku żelaza, o składzie: SiO2 72,2%, MgO 4,3%, Na2O 14,3%, Al2O3 1,2%, K2O 1,2%, Fe2O3 0,03%, CaO 6,4%, SO3 0,3% . Opakowanie 50 szt. | 9000 | opak |  |  |  | 0
2 | Szkiełka podstawowe typu SuperFrost Plus, szlifowane krawędzie 90°, kompatybilne z termotransferową drukarką do szkiełek posiadaną przez zamawiającego, typu SLIDEMATE AS. Opakowanie zawiera 72 szt. Wymiary 75 x 25 x 1 mm. Szkiełka podstawowe o wysokiej jakości, bez zanieczyszczeń i smug, ze szkła białego, sodowo-wapniowego o niskiej zawartości tlenku żelaza, o składzie: SiO2 72,2%, MgO 4,3%, Na2O 14,3%, Al2O3 1,2%, K2O 1,2%, Fe2O3 0,03%, CaO 6,4%, SO3 0,3% . Opakowanie 72 szt. | 1000 | opak |  |  |  | 0
3 | Szkiełka nakrywkowe (0,13-0,16) 24x50 mm, typu MENZEL, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem zaklejającym ThermoScientific CTM6 oraz TissueTek Glass SAKURA; opakowanie 100 sztuk. Szkiełka nakrywkowe typu Menzel ze szkła borosilikatowego o składzie: : dwutlenek krzemu (SiO2) – 64,1%, tlenek boru (B2O3) – 8,4%, tlenek glinu (Al2O3) – 4,2%, tlenek sodu (Na2O) – 6,4%, tlenek potasu (K2O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO2) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb2O3) – 0,1%. Opakowanie 100 sztuk | 1000 | opak |  |  |  | 0
4 | Szkiełka podstawowe o wym. 76x52x1mm, szlifowany brzeg, opakowanie 50 sztuk. Szkiełka z matowym polem do opisu. Zamawiający dopuszcza szkiełka nakrywkowe w rozmiarze 50x70 mm | 10 | opak |  |  |  | 0
5 | Szkiełka nakrywkowe (0,13-0,16) 52x76mm (100 szt.) Szkiełka nakrywkowe typu Menzel ze szkła borosilikatowego o składzie: : dwutlenek krzemu (SiO2) – 64,1%, tlenek boru (B2O3) – 8,4%, tlenek glinu (Al2O3) – 4,2%, tlenek sodu (Na2O) – 6,4%, tlenek potasu (K2O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO2) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb2O3) – 0,1%. Opakowanie 100 sztuk | 10 | opak |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.237.2018.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 3 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Taśma termotransferowa kompatybilna z drukarkami do szkiełek typu SLIDEMATE AS posiadanymi przez zamawiającego. | 50 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Wanienki do zatapiania przystosowane do dużych wycinków narządowych, kompatybilne z używanymi przez zamawiającego kasetkami Super Mega | 20 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Adapter do posiadanej przez Zamawiającego barwiarki Gemini lub PRISMA, koszyk na szkiełka Super Mega, umożliwiający barwienie szkiełek z dużymi wycinkami narządowymi w posiadanej przez Zamawiającego barwiarce Gemini Varistain lub PRISMA. | 10 | opak |  |  |  | 0
4 | Bibuły do analiz jakościowych produkowane ze szlachetnej, czystej celulozy i puchu bawełnianego, zawartość celulozy wynosi 95% (+/- 3%). Ponieważ zawartość popiołu 0,1-0,2% nie jest redukowana w procesie produkcyjnym, przeznaczone są do rutynowych analiz jakościowych. Wymiary arkusza bibuły 580x580mm. Opakowanie 100 sztuk | 80 | opak |  |  |  | 0

## część 4
| DFP.271.237.2018.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 4 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Końcówki 200 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne, opakowanie zbiorcze a'1000 szt., kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 20 | opak |  |  |  | 0
2 | Końcówki 10 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne wydłużone, opakowanie zbiorcze a'1000 szt., kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 20 | opak |  |  |  | 0
3 | Końcówki 1000 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne, w rakach,10x96 szt, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 4 | opak |  |  |  | 0
4 | Końcówki 200 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne, bezbarwne, w rakach,10x96 szt, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 4 | opak |  |  |  | 0
5 | Końcówki 10 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne wydłużone, w rakach,10x96 szt, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 4 | opak |  |  |  | 0
6 | Końcówki 1000 ul wolne od DNAz i RNAz; wolne od inhibitorów PCR, niskoretencyjne, opakowanie zbiorcze a' 1000 szt., kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus | 20 | opak |  |  |  | 0
7 | Sterylne mikroprobówki do Real-Time 0,2ml 8-Strip z wieczkami, bezbarwne, z wypukłym wieczkiem, nisko adhezyjne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i inhibitorów PCR,endotoksyn, ATP, nie mutagenne, w worku, 125x8szt/1000szt | 50 | opak |  |  |  | 0
8 | Sterylne mikroprobówki do Real-Time 0,2ml 8-Strip z wieczkami, bezbarwne, z płaskim wieczkiem, nisko adhezyjne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i inhibitorów PCR,endotoksyn, ATP, nie mutagenne, w worku, 125x8szt/1000szt | 50 | opak |  |  |  | 0
9 | Probówki typu Eppendorf do PCR o poj. 0.5 ml lub 0,6 ml, autoklawowalne, płaskie wieczko - matowe umożliwiające oznaczanie prób, probówka ze stożkowym dnem, BEZBARWNE, zakres temperatur -20°C do 100°C, równomierna grubość ścianek, pakowane po 1000szt. | 3 | opak |  |  |  | 0
10 | Płytki 96-dołkowe do PCR, do posiadanegoprzez Zamawiającego aparatu Roche 480 Light Cycler, białe, z kodem kreskowym, z filmem uszczelniającym, , wolne od RNaz, DNaz i pirogenów (opakowanie 50 szt) | 2 | opak |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.237.2018.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 5 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Końcówki o poj. do 200 ul do automatycznych pipet laboratoryjnych, typu Glison, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, wykonane z PP | 10000 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Końcówki o poj. do 1000 ul do automatycznych pipet laboratoryjnych, typu Glison, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, wykonane z PP | 10000 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa w zakresie 100-1000 µl, działka elemntarna 5,0 µl, błąd dokładności ±2,0-±0,6 %, błąd powtarzalności 0,7 -0,20%. | 2 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Pipeta jednokanałowa o stałej objętości 500 µl, błąd powtarzalności 0,20%, błąd dokładności ±0,30. | 1 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Pipeta jednokanałowa o stałej objętości 200 µl, błąd powtarzalności 0,20%, błąd dokładności ±0,40. | 1 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Pipeta jednokanałowa o stałej objętości 100 µl, błąd powtarzalności 0,30%, błąd dokładności ±0,50. | 1 | sztuka |  |  |  | 0
7 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa w zakresie 10-100 µl, działka elemntarna 1,0 µl, błąd dokładności ±3,0-±0,8 %, błąd powtarzalności 1,5 -0,15%. | 3 | sztuka |  |  |  | 0
8 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa w zakresie 0,1-10 µl, działka elemntarna 0,1 µl, błąd dokładności ±2,5-±1,0 %, błąd powtarzalności 1,5 -0,80%. | 2 | sztuka |  |  |  | 0
9 | Pipeta jednokanałowa o stałej objętości 10 µl, błąd powtarzalności 0,80%, błąd dokładności ±0,80. | 1 | sztuka |  |  |  | 0
10 | Pipeta wielokanałowa zmiennopojemnościowa , 8 kanałów w zakresie 50-300 µl, działka elemntarna 5,0 µl, błąd dokładności ±2,5-±0,7 %, błąd powtarzalności 0,8 -0,25%. | 1 | sztuka |  |  |  | 0

## część 6
| DFP.271.237.2018.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 6 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Statyw typu PCR-Cooler do utrzymywania probówek do PCR 0,2 mL/0,5 mL oraz płytek do PCR 96-dołkowych w niskiej temperaturze | 3 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Statyw karuzelowy, na 6 szt. pipet typu Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference2 | 4 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10 ul typu Eppendorf Box - pojemnik wielokrotnego użytku, 96 końcówek w opakowaniu | 50 | opak |  |  |  | 0
4 | Końcówka do pipet typu Eppendorf bez filtra, 20 ul. Opakowanie 96 sztuk | 20 | opak |  |  |  | 0
5 | Zestaw trzech pipet typu Eppendorf Reserch Plus o zmiennej objętości : 5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl. Zestaw zawiera 3 pudełka wielokrotnego użytku z końcówkami do pipet w rozmiarach 20 µl, 200 µl oraz 1000 µl, każde pudełko zawiera 96 końcówek. Przyciski sterowania oznaczone kolorami oraz dodatkowa opcja kalibracji. Pipety odporne na działanie czynników chemicznych, termicznych oraz mechanicznych. Pipety wyposażone w sprężynowy stożek końcówki. | 2 | zestaw |  |  |  | 0
6 | Pipeta jednokanałowa z przyciskiem sterujacym, zmienna 20-200 µl, typu Eppendorf Reserch Plu. Pipeta odporna na działanie czynników chemicznych, termicznych oraz mechanicznych. Pipeta wyposażona w sprężynowy stożek końcówki oraz dodatkową opcje kalibracji. | 1 | sztuka |  |  |  | 0
7 | Pipeta jednokanałowa z przyciskiem sterujacym, zmienna 100-1000 µl, typu Eppendorf Reserch Plu. Pipeta odporna na działanie czynników chemicznych, termicznych oraz mechanicznych. Pipeta wyposażona w sprężynowy stożek końcówki oraz dodatkową opcje kalibracji. | 1 | sztuka |  |  |  | 0
8 | Zestaw trzech pipet typu Eppendorf Reserch Plus o zmiennej objętości : 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl. Zestaw zawiera 3 pudełka wielokrotnego użytku z końcówkami do pipet w rozmiarach 20 µl, 200 µl oraz 1000 µl, każde pudełko zawiera 96 końcówek. Przyciski sterowania oznaczone kolorami. oraz dodatkowa opcja kalibracji. Pipety odporne na działanie czynników chemicznych, termicznych oraz mechanicznych. Pipety wyposażone w sprężynowy stożek końcówki. | 3 | zestaw |  |  |  | 0
9 | Probówko-strzykawka z heparyną litową, 9,0 ml, sterylna, z etykietą, wymiary 92x16 mm, wykonana z polipropylenu (PP), korek w kolorze pomarańczowym z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Opakowanie 50 sztuk. (1) Zamawiający wymaga kompatybilności probówek z posiadanym przez Zamawiającego systemem aspiracyjno – próżniowym Monovette | 20 | opak |  |  |  | 0
10 | Probówko-strzykawka z cytrynianem trójsodowym do badań koagulologicznych osocza, 10,0 ml, sterylna, z etykietą, wymiary 92x16 mm, korek w kolorze zielonym z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Opakowanie 50 sztuk (1) Zamawiający wymaga kompatybilności probówek z posiadanym przez Zamawiającego systemem aspiracyjno – próżniowym Monovette | 16 | opak |  |  |  | 0
11 | Probówko-strzykawka z K3EDTA, 9,0 ml, z etykietą, wymiary 92x16 mm, sterylna, wykonana z polipropylenu (PP), korek w kolorze czerwonym z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Opakowanie 50 sztuk. (1) Zamawiający wymaga kompatybilności probówek z posiadanym przez Zamawiającego systemem aspiracyjno – próżniowym Monovette | 50 | opak |  |  |  | 0

## część 7
| DFP.271.237.2018.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 7 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Probówki 1,5 ml wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR (standard PCR-clean) Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut Wyjątkowo wytrzymałe – do wirowania przy 30.000 x g. Zamknięcie typu SAFE-LOCK uniemożliwiające przypadkowe otwarcie w trakcie długotrwałej inkubacji w 96 stopniach C (odporne na wysokie cieśnienie gazów) | 25 | opak |  |  |  | 0
2 | Probówki typu eppendorf 2ml, Probówki 2ml wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, niesterylne, autoklawowalne, pakowane 500szt. (1) Zamawiający dopuszcza probówki typu Eppendorf 2 ml pakowanych po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań. | 10 | opak |  |  |  | 0
3 | Końcówki z filtrem 10μl, pre-sterylne, niskoretencyjne,wolne od endotoksyn, kwasów nukleinowych, DNazy, RNazy, filtr wykonany z HDPE – High Density PolyEthylene rozmiar porów 20-40 µm, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus 1opakowanie zawiera 10 pudełek x 96szt. końcówek. (1) Zamawiający dopuszcza aby filtr był wykonany z polietylenu, pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją (2) Zamawiający dopuszcza końcówki pakowane po 96 sztuk w statywy, pod warunkiem, że wykonawca pod nazwą „statywy” rozumie odpowiednio zamykane i zabezpieczone pudełka w sposób zapewniający sterylność końcówek, z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań (3) Zamawiający dopuszcza końcówki nisko retencyjnych z filtrem rozmiar porów 25-50 um | 15 | opak |  |  |  | 0
4 | Końcówki z filtrem 20μl, pre-sterylne, niskoretencyjne,wolne od endotoksyn, kwasów nukleinowych, DNazy, RNazy, filtr wykonany z HDPE – High Density PolyEthylene rozmiar porów 20-40 µm, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus 1opakowanie zawiera 10 pudełek x 96szt. końcówek (1) Zamawiający dopuszcza aby filtr był wykonany z polietylenu, pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją (2) Zamawiający dopuszcza końcówki pakowane po 96 sztuk w statywy, pod warunkiem, że wykonawca pod nazwą „statywy” rozumie odpowiednio zamykane i zabezpieczone pudełka w sposób zapewniający sterylność końcówek, z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań (3) Zamawiający dopuszcza końcówki nisko retencyjnych z filtrem rozmiar porów 25-50 um | 15 | opak |  |  |  | 0
5 | Końcówki z filtrem 100μl, pre-sterylne, niskoretencyjne,wolne od endotoksyn, kwasów nukleinowych, DNazy, RNazy, filtr wykonany z HDPE – High Density PolyEthylene rozmiar porów 20-40 µm, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus 1opakowanie zawiera 10 pudełek x 96szt. końcówek (1) Zamawiający dopuszcza aby filtr był wykonany z polietylenu, pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją (2) Zamawiający dopuszcza końcówki pakowane po 96 sztuk w statywy, pod warunkiem, że wykonawca pod nazwą „statywy” rozumie odpowiednio zamykane i zabezpieczone pudełka w sposób zapewniający sterylność końcówek, z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań (3) Zamawiający dopuszcza końcówki nisko retencyjnych z filtrem rozmiar porów 25-50 um | 15 | opak |  |  |  | 0
6 | Końcówki z filtrem 200μl, pre-sterylne, niskoretencyjne,wolne od endotoksyn, kwasów nukleinowych, DNazy, RNazy, filtr wykonany z HDPE – High Density PolyEthylene rozmiar porów 20-40 µm, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus 1opakowanie zawiera 10 pudełek x 96szt. końcówek (1) Zamawiający dopuszcza aby filtr był wykonany z polietylenu, pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją (2) Zamawiający dopuszcza końcówki pakowane po 96 sztuk w statywy, pod warunkiem, że wykonawca pod nazwą „statywy” rozumie odpowiednio zamykane i zabezpieczone pudełka w sposób zapewniający sterylność końcówek, z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań | 15 | opak |  |  |  | 0
7 | Końcówki z filtrem 1000μl, pre-sterylne, niskoretencyjne,wolne od endotoksyn, kwasów nukleinowych, DNazy, RNazy, filtr wykonany z HDPE – High Density PolyEthylene rozmiar porów 20-40 µm, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus 1opakowanie zawiera 10 pudełek x 96szt. końcówek (1) Zamawiający dopuszcza aby filtr był wykonany z polietylenu, pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją (2) Zamawiający dopuszcza końcówki pakowane po 100 szt. w statywie pod warunkiem, że wykonawca pod nazwą „statywy” rozumie odpowiednio zamykane i zabezpieczone pudełka w sposób zapewniający sterylność końcówek, z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań (3) Zamawiający dopuszcza końcówki nisko retencyjnych z filtrem rozmiar porów 25-50 um | 15 | opak |  |  |  | 0

## część 8
| DFP.271.237.2018.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 8 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Ginekologiczna pęseta jednorazowa, sterylna, długość 25 cm. Spiczaste, ząbkowane końcówki. Pakowana pojedynczo. | 2000 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Szczoteczki ginekologiczne w kształcie wachlarza (miotełki) do pobierania materiału na potrzeby badania cytologicznego. Profil włosia umożliwia dostarczenie dużej ilości próbek wymazów jednocześnie z kanału szyjki macicy jak i z tarczy, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister; opakowanie zbiorcze 100 sztuk. Wykonane z tworzywa sztucznego. Produkt jednorazowy. | 10 | opak |  |  |  | 0

## część 9
| DFP.271.237.2018.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 9 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Siatki miedziane o średnicy 3,05 mm zawierające 250 kwadratowych oczek do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego OPTON EM 900 firmy ZEISS. | 400 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Paski szklane do łamarki noży szklanych, do mikroskopii elektronowej,406mm x 25.4mm x 6mm | 90 | sztuka |  |  |  | 0

## część 10
| DFP.271.237.2018.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 10 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Nożyki niskoprofilowe do mikrotomu, wym. 80 mm x 8 mm x 0,25 mm, o kącie 34°, kompatybilne z mikrotomami Thermo Fisher Scientific. Ostrze wykonane w technologii pink gwarantującej długotrwałą ostrość i precyzję cięcia. Ostrze przeznaczone do materiału miękkiego, preparatów mrożeniowych, biopsji oraz w szczególności do materiału twardego. Opakowanie 50 sztuk. | 400 | opak |  |  |  | 0
2 | Nożyki wysokoprofilowe do mikrotomu, wym. 75 × 14 x 0,31 mm, o kącie 34°, kompatybilne z mikrotomem Thermo Fisher Scientific. Ostrze przeznaczone do materiału miękkiego, preparatów mrożeniowych, biopsji oraz w szczególności do materiału twardego. Opakowanie 50 sztuk | 200 | opak |  |  |  | 0