Dotyczy: części 1

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ludzka, wysokooczyszczona |  |
| 2 | Liofilizowana |  |
| 3 | W 1 opakowaniu stężenie białka max 0,5 mg/op |  |
| 4 | Aktywność białka w 1 op około 5 PEU (plasma Equivalent Unit) |  |
| 5 | Zdolność opłaszczania mikropłytki |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 2

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do testu przesiewowego jak i potwierdzającego pochodzą od tego samego producenta |  |

- *Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

TEST przesiewowy:

| Lp. | - Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skład odczynnika: - cephalina - silica - glicyna |  |
| 2 | Technika pomiaru: koagulometria |  |

- *Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

TEST potwierdzający:

| Lp. | - Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skład odczynnika: - fosfatydyloetanolamina w postaci heksagonalnej - liofilizowane osocze ludzki zawierające inhibitory heparyny - cephalina |  |
| 2 | Technika pomiaru: koagulometria |  |

- *Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 4

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brak konieczności jednorazowego wykorzystania całej płytki (tzw. płytka dzielona) |  |
| 2 | Dostępne osocze kontrolne |  |
| 3 | Możliwość zróżnicowania podtypów w typie 2 choroby von Willebranda (podtyp 2A i 2B) |  |

- *Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 5

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brak konieczności jednorazowego wykorzystania całej płytki (tzw. płytka dzielona) |  |
| 2 | Dostępne osocze kontrolne |  |
| 3 | Możliwość zróżnicowania podtypów w typie 2 choroby von Willebranda (podtyp 2A i 2B) |  |

- *Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 6

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brak konieczności jednorazowego wykorzystania całej płytki (tzw. płytka dzielona) |  |
| 2 | Osocza kontrolne dostępne na co najmniej dwóch poziomach (wysoka i niska) |  |
| 3 | Brak wrażliwości Wrażliwość na obecne w próbce badanej kompleksy wolnego białka S z białkiem wiążącym C4b-BP (białko S całkowite) oraz wolne białko S |  |
| 4 | Data ważności testu minimum 3 miesiące (od daty dostawy). |  |
| 5 | Zamawiający dopuszcza test, w którym osocze kontrolne dostarczone jest w postaci jednego poziomu (jednej fiolki) natomiast podczas wykonania testu bada się je w dwóch różnych rozcieńczeniach |  |

- *Uwaga!

- Dotyczy lp. 1-4: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 7

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Dla pozycji 1 |  |  |
| 1 | Przeciwciała w chorobach wątroby metoda: immunoblot, antygeny docelowe: AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, SLA/LP, LKM-1, Ro-52, LC-1 |  |
| 2 | Paski z antygenami na membranie możliwość oznaczania za pomocą aparatu EuroBlotOne |  |
| Dla pozycji 2 |  |  |
| 3 | Przeciwciała w chorobach neurologicznych metoda: immunoblot, antygeny docelowe: Rekoweryna |  |
| 4 | Paski z antygenami na membranie możliwość oznaczania za pomocą aparatu EuroBlotOne |  |
| Dla pozycji 3 |  |  |
| 5 | Antygen docelowy: receptor fosfolipazy A2 |  |
| 6 | Substrat: infekowane komórki EU 90 |  |
| Dla pozycji 4 |  |  |
| 7 | Przeciwciała przeciw: epidermis pemphigoid antigens- antygeny docelowe: BP 230, BP180, Desmogleina1, Desmogleina3- metoda IIF |  |
| 8 | Substraty:przełyk małpy, split skórny małpy, infekowane komórki EU 90, antygen BP-180 |  |
| Dla pozycji 5 |  |  |
| 9 | Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu (IF) - metoda ELISA, antygen docelowy: czynnik wewnętrzny |  |
| 10 | Substrat: czynnik wewnętrzny, natywny z żołądka świni |  |
| Dla pozycji 6 |  |  |
| 11 | AB adsorbent ( do mozaiki dermatologicznej) IIF |  |
| 12 | Absorbent wiążący przeciwciała skierowane przeciw antygenom grup krwi A lub B |  |
| Dla pozycji 7 |  |  |
| 13 | przeciwciała przeciw: epidermis, pemphigoid antigens - metoda IIF |  |
| 14 | Substraty:przełyk małpy, split skórny małpy |  |
| Dla pozycji 1 - 7 |  |  |
| 15 | Pochodzenie od tego samego producenta |  |

- *Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 7

Wymagania graniczne dot. jakości technik pracy 
( immunofluorescencji pośredniej (IIF), blot, ELISA) 
i jakości odczynników do badań  z autoaimmunogresji

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| I Jakość technik – IIF, : |  |  |
| 1 | Możliwość równoczesnego startu dla wszystkich próbek. |  |
| 2 | Pipetowanie na neutralną matrycę zamiast na substrat. |  |
| 3 | Możliwość równoczesnego oznaczania przeciwciał wobec kilku substratów w jednym dołku-technika mozaikowa |  |
| II Jakość techniki ELISA: |  |  |
| 1 | Odczynniki gotowe do oznaczania. |  |
| 2 | Możliwość dzielenia płytki na kilka oznaczeń wykonywanych w różnych dniach. |  |
| 3 | Możliwość ( w razie konieczności) przechodzenia od testu ilościowego do jakościowego – jeden ze standardów ma mieć wartość punktu odcięcia. |  |
| 4 | Odczynniki barwne |  |
| III Jakość techniki IIF, Blot: |  |  |
| 1 | Elastyczność w wielkościach opakowań – dolna granica: 3 próbki /szkiełko dla testów IIF. |  |
| 2 | Kontrola wewnętrzna testu. |  |
| 3 | Zapewnienie identycznych warunków inkubacji dla wszystkich próbek. |  |
| 4 | Możliwość analizy testów Blot metodą automatyczną (Analizator EuroBlotOne) |  |

- *Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.